宿迁卫校水电耗材报价清单

报价单位：（盖章）　　　　　　　　　　　年　　月　　日

| 序号 | 名称 | 数量 | 报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯 | 100套 |  | 20-22WLED灯，推荐品牌：木林森、开尔 |
| 2 | 日光灯管 | 60只 |  | 20-22WLED灯，推荐品牌：木林森、开尔 |
| 3 | 灯泡 | 100只 |  | 15WLED灯，推荐品牌：木林森、开尔 |
| 4 | 开关 | 50只 |  | 单联墙壁，推荐品牌：公牛、正泰 ＊ |
| 5 | 插座 | 50只 |  | 五孔墙壁，推荐品牌：公牛、正泰 ＊ |
| 6 | 空调插座 | 50只 |  | 16A墙壁，推荐品牌：公牛、正泰 ＊ |
| 7 | 延时阀 | 100个 |  | 蹲便快阀，推荐品牌：九牧、帝王 ＊ |
| 8 | 三角阀 | 150个 |  | 面盆用，推荐品牌：九牧、帝王 ＊ |
| 9 | 快开水龙 | 100个 |  | Φ4分推荐品牌：九牧、帝王 ＊ |
| 1 0 | 水龙头 | 100个 |  | 通用，脸盆洁具用 |
| 1 1 | 上水管 | 100条 |  | 60cm脸盆洁具,通用 ＊ |
| 1 2 | 下水管 | 30根 |  | 拖把池下水，通用 ＊ |
| 1 3 | 锁芯 | 100个 |  | 长7cm，钢木门通用 |
| 1 4 | 通开锁 | 100把 |  | 中号锁，通用 |
| 1５ | 门 锁 | 100个 |  | 塑钢门用，中号，通用 |
| １６ | 锁 扣 | 100个 |  | 中号，铁质通用 |
| １７ | 蹲便器 | 1５个 |  | 陶质白瓷通用 ＊ |
| １８ | 小柱盆 | 10个 |  | 陶质白瓷通用 ＊ |
| １９ | 水 管 | 30根 |  | Φ20、32、40径各10根，日丰、金牛 |
| 2 0 | 平 接 | 50个 |  | Φ20径10个，Φ32、40径各20个，通用 |
| 2 1 | 弯 头 | 50个 |  | Φ20径10个，Φ32、40径各20个，通用 |
| 2 2 | 肉丝弯头 | 60个 |  | Φ32×20、32×25、40×20各20个，通用 |
| 2 3 | 闸 阀 | 20个 |  | Φ32PPR材质40个，通用 |
| 2 4 | 玻璃胶 | ２０支 |  | 瓷白，通用 ＊ |
| 2 5 | 生料带 | ４０个 |  | 通 用 ＊ |
| 2 6 | 螺丝帽 | 5公斤 |  | Φ25×8，铁质通用 |
| 2 7 | 自攻螺丝 | 4盒 |  | 25黑丝、15白丝各2盒，木工通用 |
| 2 8 | 除锈剂 | 10瓶 |  | 通用规格 |
| 2 9 | 合 页 | 1盒 |  | 10付包装，3寸通用 |
| 3 0 | 合 页 | 10套 |  | 3寸通用 |
| 3 1 | 铁丝 | 5公斤 |  | 通 用 |
| 3 2 | 晾衣绳 | 100米 |  | 钢丝包塑，通用 |
| 报价总额 |  | 万 仟 百 拾 元 角 （￥： ） 盖 章： |  |  |

注：1、清单中带＊号的要携带实物样品供采购方现场察看留存

2、备注中未标明的参数一律以毫米为单位

3、报价按要求分别填在空白处子栏目报价和后面的报价总额，大小写规范，填好后正反面打印在一张A4纸上，盖章后密封。现场拆封后当场宣读。